## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外铺地 |  |  |  | 标段：紫金国际中心写字楼绿化工程、海绵城市工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
1 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石垫层 |  | m3 | 328.4
2 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 218.93
3 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:200厚级配碎石垫层 |  | m3 | 544.29
4 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 544.29
5 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 1.嵌缝材料种类:沥青麻丝 |  | m | 1636.92
6 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥膏 3.面层材料品种、规格、颜色:18厚600X300 荔枝面芝麻灰石英砖 |  | m2 | 1189.61
7 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥膏 3.面层材料品种、规格、颜色:18厚600X300 荔枝面芝麻白石英砖 |  | m2 | 1338.65
8 | 011108003001 | 块料零星项目 | 1.工程部位:收边 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:5厚水泥膏 4.面层材料品种、规格、颜色:18厚600X200 荔枝面中国黑石英砖 |  | m2 | 93.35
9 | 011108003002 | 块料零星项目 | 1.工程部位:分隔条、收 |  | m2 | 75.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外铺地 |  |  |  | 标段：紫金国际中心写字楼绿化工程、海绵城市工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
边条 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:5厚水泥膏 4.面层材料品种、规格、颜色:18厚600X150 荔枝面中国黑石英砖
10 | 011108003003 | 块料零星项目 | 1.工程部位:分隔条 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:5厚水泥膏 4.面层材料品种、规格、颜色:18厚600X300 荔枝面中国黑石英砖 |  | m2 | 113.73
11 | 011108003004 | 块料零星项目 | 1.工程部位:分隔条 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:5厚水泥膏 4.面层材料品种、规格、颜色:18厚300X100 荔枝面中国黑石英砖 |  | m2 | 15.91
12 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:20厚LX140深棕色重竹,留缝5mm |  | m2 | 63.58
13 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥膏 3.面层材料品种、规格、颜色:12厚600X300 荔枝面芝麻灰石英砖 |  | m2 | 955.52
14 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配 |  | m2 | 776.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外铺地 |  |  |  | 标段：紫金国际中心写字楼绿化工程、海绵城市工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
合比:5厚水泥膏 3.面层材料品种、规格、颜色:12厚600X300 荔枝面芝麻白石英砖
15 | 011108003005 | 块料零星项目 | 1.工程部位:走边 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:5厚水泥膏 4.面层材料品种、规格、颜色:12厚600X300 荔枝面中国黑石英砖 |  | m2 | 155.27
16 | 011108003006 | 块料零星项目 | 1.工程部位:收边条 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:5厚水泥膏 4.面层材料品种、规格、颜色:12厚600X150 荔枝面中国黑石英砖 |  | m2 | 59.26
17 | 011108003007 | 块料零星项目 | 1.工程部位:消防梯出入口 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:5厚水泥膏 4.面层材料品种、规格、颜色:12厚600X300 荔枝面芝麻白石英砖 |  | m2 | 3.13
18 | 011108003008 | 块料零星项目 | 1.工程部位:分隔条 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:5厚水泥膏 4.面层材料品种、规格、颜色:12厚300X100 荔枝面中国黑石英砖 |  | m2 | 32.54
19 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:木平台镀锌 |  | t | 0.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外铺地 |  |  |  | 标段：紫金国际中心写字楼绿化工程、海绵城市工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
钢龙骨架 2.钢材品种、规格:3厚50X50镀锌钢龙骨边框@900，5厚50X50角钢@500M8膨胀螺栓固定
20 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:综合土石方（包括淤泥、湿土、树根、旧基础及建筑垃圾等所有障碍凿除及清理） 2.弃土运距:运距由投标人自行考虑 3.取土运距:运距由投标人自行考虑 |  | m2 | 4910.75
措施项目
21 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:1m3以内 |  | 台·次 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。