## 人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 |  | 市场价 | 市场价合价
1 | 综合人工 |  | 工日 | 1084.4424 | 115 | 124710.88 |  | 145 | 157244.15
2 | HDPE排水板 | 20厚 | 个 | 16 | 21 | 336 |  | 21 | 336
3 | 水 |  | m3 | 5.2646 | 3.5 | 18.43 |  | 3.5 | 18.43
4 | 圆钉 |  | kg | 0.10611 | 4.69 | 0.5 |  | 5.96 | 0.63
5 | 120g无纺布 |  | m2 | 10.8534 | 6.41 | 69.57 |  | 3.71 | 40.27
6 | 水 |  | m3 | 15.4161 | 4.17 | 64.29 |  | 3.5 | 53.96
7 | 天然砂 | (中砂) | m3 | 190.1718 | 120 | 22820.62 |  | 238.92 | 45435.85
8 | 其他材料费 |  | 元 | 242.2401 | 1 | 242.24 |  | 1 | 242.24
9 | 型钢 | (综合) | kg | 148.9594 | 3.6 | 536.25 |  | 3.82 | 569.02
10 | 铅油 | (厚漆) | kg | 10.9924 | 8.5 | 93.44 |  | 7.5 | 82.44
11 | 电 |  | kW·h | 6.5027 | 0.73 | 4.75 |  | 0.79 | 5.14
12 | 低碳钢电焊条 | J422(综合) | kg | 111.285 | 4.8 | 534.17 |  | 7.41 | 824.62
13 | 油漆溶剂油 |  | kg | 3.6641 | 8.03 | 29.42 |  | 6.9 | 25.28
14 | 塑料薄膜 |  | m2 | 10.8222 | 2.5 | 27.06 |  | 8.57 | 92.75
15 | 无纺土工布 | 100g/m2 | m2 | 1.7128 | 7.14 | 12.23 |  | 3.71 | 6.35
16 | 钢锯条 |  | 条 | 641.2129 | 0.5 | 320.61 |  | 0.48 | 307.78
17 | 氧气 |  | m3 | 11.3595 | 3.85 | 43.73 |  | 3.61 | 41.01
18 | 乙炔气 |  | kg | 3.7829 | 15.38 | 58.18 |  | 18.05 | 68.28
19 | 棉纱 |  | kg | 1.4 | 12 | 16.8 |  | 7.04 | 9.86
20 | 中厚钢板 | 15mm以内 | kg | 721.2205 | 3.4 | 2452.15 |  | 3.88 | 2798.34
21 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 1.8748 | 420 | 787.41 |  | 380.53 | 713.41
22 | 其他材料费 |  | 元 | 0.49507 | 1 | 0.5 |  | 1 | 0.5
23 | 平垫铁(综合) |  | kg | 0.6 | 4 | 2.4 |  | 4.98 | 2.99
24 | 低碳钢焊接 | (综合) | kg | 31.2172 | 5.3 | 165.45 |  | 4.27 | 133.3
25 | 镀锌扁钢(综合) |  | kg | 116.7 | 5 | 583.5 |  | 4.5 | 525.15
26 | 电力复合酯 |  | kg | 0.1 | 20 | 2 |  | 200 | 20
27 | 自粘性塑料带 | 20mm*20m | 卷 | 0.4 | 2.5 | 1 |  | 21.27 | 8.51
28 | 塑料管 | 综合 | kg | 0.6 | 10.26 | 6.16 |  | 10.04 | 6.02
29 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.3 | 0.55 | 0.17 |  | 39.96 | 11.99
30 | 硬铜绞线 | TJ-2.5~4mm2 | m | 4.59 | 1.6 | 7.34 |  | 5.01 | 23
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 |  | 市场价 | 市场价合价
31 | 酚醛调和漆 | (各色) | kg | 0.1 | 15.2 | 1.52 |  | 10.99 | 1.1
32 | 醇酸防腐漆 | C53-1 | kg | 0.04 | 12.3 | 0.49 |  | 24.73 | 0.99
33 | 冲击钻头 | φ10 | 个 | 2.8612 | 3.3 | 9.44 |  | 6.62 | 18.94
34 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 1.0755 | 10.5 | 11.29 |  | 10.7 | 11.51
35 | 自粘性橡胶带 | 25mm*20m | 卷 | 0.24 | 4.5 | 1.08 |  | 12.67 | 3.04
36 | 硬铜绞线 | TJ-35mm2 | m | 30 | 15.8 | 474 |  | 15 | 450
37 | 铜接线端子 | 100A | 个 | 24 | 7.65 | 183.6 |  | 8.22 | 197.28
38 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5mm2 | m | 0.48 | 1.71 | 0.82 |  | 1.71 | 0.82
39 | 沥青清漆 |  | kg | 17.835 | 11.4 | 203.32 |  | 6.93 | 123.6
40 | 冲击钻头 | φ12 | 个 | 1.638 | 3.6 | 5.9 |  | 7.12 | 11.66
41 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 3.894 | 3.5 | 13.63 |  | 3.05 | 11.88
42 | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-4mm2 | m | 258.2493 | 2.8 | 723.1 |  | 4.06 | 1048.49
43 | 镀锌地线夹 | 50 | 套 | 468.7181 | 5.85 | 2742 |  | 0.23 | 107.81
44 | 醇酸清漆 |  | kg | 4.397 | 15.2 | 66.83 |  | 8.57 | 37.68
45 | 镀锌锁紧螺母 | DN50*3 | 个 | 58.6997 | 2.1 | 123.27 |  | 1.71 | 100.38
46 | 镀锌钢管接头 | 50*3.5 | 个 | 121.0635 | 12.5 | 1513.29 |  | 6.72 | 813.55
47 | 镀锌铁丝 | φ1.1~2.2 | kg | 24.0891 | 5.1 | 122.85 |  | 6.96 | 167.66
48 | 镀锌钢管塑料护口 | DN50 | 个 | 60.1653 | 0.8 | 48.13 |  | 0.73 | 43.92
49 | 粘合剂 |  | kg | 5.2014 | 11.92 | 62 |  | 30 | 156.04
50 | 难燃塑料管接头 | 32 | 个 | 1003.6661 | 0.45 | 451.65 |  | 0.68 | 682.49
51 | 难燃塑料管接头 | 40 | 个 | 10.31 | 0.86 | 8.87 |  | 0.83 | 8.56
52 | 难燃塑料管接头 | 80 | 个 | 10.31 | 3.3 | 34.02 |  | 0.98 | 10.1
53 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 331.6776 | 1.5 | 497.52 |  | 0.18 | 59.7
54 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 172.01 | 3.5 | 602.04 |  | 0.27 | 46.44
55 | 膨胀螺栓 | M8 | 个 | 423.7461 | 0.36 | 152.55 |  | 0.27 | 114.41
56 | 镀锌自攻螺钉 | ST(4~6)*(20~35) | 个 | 1369.891 | 0.03 | 41.1 |  | 0.042 | 57.54
57 | 镀锌槽型吊码 | 单边&=3 | 个 | 425.9586 | 3.5 | 1490.85 |  | 0.48 | 204.46
58 | 膨胀螺栓 | M6 | 套 | 722.16 | 0.18 | 129.99 |  | 0.143 | 103.27
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 |  | 市场价 | 市场价合价
59 | 防水橡胶圈 |  | 个 | 136.5 | 0.15 | 20.48 |  | 0.44 | 60.06
60 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 278.46 | 0.51 | 142.01 |  | 0.455 | 126.7
61 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m | 1024.9228 | 1.79 | 1834.61 |  | 1.73 | 1773.12
62 | 地脚螺栓 | M20*300 | 个 | 19.992 | 6 | 119.95 |  | 4.763 | 95.22
63 | 彩色膜 |  | m2 | 7.52 | 1 | 7.52 |  | 11 | 82.72
64 | 沉头螺钉 | M6*(55~65) | 个 | 36.72 | 0.04 | 1.47 |  | 0.072 | 2.64
65 | HPB300 | φ10以内 | kg | 260.411 | 2.93 | 763 |  | 3.83 | 997.37
66 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 10.6979 | 305 | 3262.87 |  | 514.56 | 5504.72
67 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 2.8274 | 295 | 834.08 |  | 504.85 | 1427.41
68 | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 0.70589 | 325 | 229.41 |  | 524.27 | 370.08
69 | 预拌混合砂浆 | M7.5 | m3 | 0.78652 | 360 | 283.15 |  | 384.96 | 302.78
70 | 灯带开关电源(成套) 400W 220/12V |  | 台 | 2 | 480 | 960 |  | 480 | 960
71 | 灯带开关电源(成套) 300W 220/12V |  | 台 | 4 | 480 | 1920 |  | 480 | 1920
72 | 接地极 50x50x2500 |  | 根 | 435 | 28.03 | 12193.05 |  | 28.03 | 12193.05
73 | 接地母线 镀锌扁钢-40x4 | 镀锌扁钢-40x4 | m | 1598.625 | 5.65 | 9032.23 |  | 5.65 | 9032.23
74 | 镀锌钢管 DN50 |  | m | 754.8149 | 26.73 | 20176.2 |  | 26.73 | 20176.2
75 | 刚性阻燃管 PC32 |  | m | 5159.4864 | 3.72 | 19193.29 |  | 3.72 | 19193.29
76 | 刚性阻燃管 PC90 |  | m | 53 | 10.5 | 556.5 |  | 10.5 | 556.5
77 | 刚性阻燃管 PC40 |  | m | 53 | 4.78 | 253.34 |  | 4.78 | 253.34
78 | 半硬质塑料管 PVC32 |  | m | 195.04 | 4.41 | 860.13 |  | 4.41 | 860.13
79 | 套接管 |  | m | 2.208 | 1.4 | 3.09 |  | 1.4 | 3.09
80 | 室外插座防水、防溅盒 |  | 个 | 4.08 | 44 | 179.52 |  | 44 | 179.52
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 |  | 市场价 | 市场价合价
81 | 庭园灯(含地脚螺栓、灯座底盘) 电压:220V 推荐光源:LED灯 40Wx1 光源色:白色 尺寸:3.5m。材料备注:金铝制品,PMMA灯罩,灯体表面静电喷涂;外壳耐腐蚀性:II类,工作温度-35~+45度,防触电保护等级:I类防水等级IP65。 |  | 套 | 49.49 | 2280 | 112837.2 |  | 2280 | 112837.2
82 | 草坪灯(含地脚螺栓、灯座底盘) 电压:220V 推荐光源:LED灯10W×1 光源色:暖白色 尺寸:0.6m 材料备注:铝制品,表面静电喷涂。灯具防护等级IP65。工作温度-35~+45度,外壳耐腐蚀性:II类,防触电保护等级:I类 |  | 套 | 49.49 | 480 | 23755.2 |  | 480 | 23755.2
83 | 地埋灯(含灯具固定件) 电压:220V 推荐光源:3W LED 光源色:暖黄色 材料备注:灯体采用优质铝压铸成型, 采用纯铝反光器,光线漫射无眩光 抗老化、防潮、防水 |  | 套 | 69.69 | 150 | 10453.5 |  | 150 | 10453.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 |  | 市场价 | 市场价合价
84 | LED水下灯 电压:12V 推荐光源:5W LED 光源色:黄色 材料备注:灯体采用优质铝压铸成型,采用纯铝反光器,光线漫射无眩光 抗老化、防潮、防水 |  | 套 | 91.91 | 320 | 29411.2 |  | 320 | 29411.2
85 | 投光灯(含地脚螺栓、灯座底盘) 电压:220V推荐光源:30W LED光源色:暖黄色 材料备注:灯体采用优质铝压铸成型，采用纯铝反光器,光线漫射无眩光 抗老化、防潮、防水 |  | 套 | 47.47 | 380 | 18038.6 |  | 380 | 18038.6
86 | 灯带 电压:12V 推荐光源:6W/M LED 光源色:暖黄色 材料备注:优质PVC材料,抗老化、防潮、防水 |  | m | 208.8438 | 28 | 5847.63 |  | 28 | 5847.63
87 | 氛围灯(光纤) 电压:12V 推荐光源:100X1W LED 光源色:暖黄色 材料备注:优质PVC材料,抗老化、防潮、防水 |  | 套 | 2.02 | 58 | 117.16 |  | 58 | 117.16
88 | 隔离变压器(成套) 100VA 220/12V |  | 台 | 9 | 117.7 | 1059.3 |  | 117.7 | 1059.3
89 | 配电箱AL1 |  | 台 | 1 | 21062 | 21062 |  | 21062 | 21062
90 | 配电箱AL2 |  | 台 | 1 | 6637 | 6637 |  | 6637 | 6637
91 | 折旧费 |  | 元 | 1311.909 | 1 | 1311.91 |  | 1 | 1311.91
92 | 检修费 |  | 元 | 282.2546 | 1 | 282.25 |  | 1 | 282.25
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 |  | 市场价 | 市场价合价
93 | 维护费 |  | 元 | 843.8012 | 1 | 843.8 |  | 0.88 | 742.55
94 | 人工 |  | 工日 | 12.3161 | 115 | 1416.35 |  | 145 | 1785.84
95 | 柴油 |  | kg | 208.3031 | 5.78 | 1203.99 |  | 7.54 | 1570.61
96 | 安拆费及场外运费 |  | 元 | 1451.8795 | 1 | 1451.88 |  | 1 | 1451.88
97 | 电 |  | kW·h | 6247.1904 | 0.73 | 4560.45 |  | 0.79 | 4935.28
98 | 汽油 |  | kg | 2.548 | 6.83 | 17.4 |  | 10.52 | 26.8
99 | 机械费调整 |  | 元 | -0.1486 | 1 | -0.15 |  | 1 | -0.15
100 | 校验费 |  | 元 | 60.9663 | 1 | 60.97 |  | 1 | 60.97
101 | 手持式万用表 | 10000计数,真有效值 | 台班 | 3.364 | 4.07 | 13.69 |  | 4 | 13.46
102 | 高压绝缘电阻测试仪 | 量程为0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V | 台班 | 5.61 | 36.99 | 207.51 |  | 36.52 | 204.88
103 | 相位表 | 量程:电压、为20~500V,精度为1.2%;电流为200mA~10A,精度为1%;相位为0~360°,精度为0.03% | 台班 | 1.578 | 9.53 | 15.04 |  | 9.41 | 14.85
104 | 振荡器 | 范围为频率40~500kHz,稳定度为3*10-6;阻抗为40Ω~4kΩ,误差为5%;电感为0.2~2mH,误差为5%;回波损耗为0~14dB,误差为±0.5dB | 台班 | 1.578 | 16.83 | 26.56 |  | 16.63 | 26.24
105 | 电缆测试仪 | 频率为10m~20km | 台班 | 1.682 | 15.83 | 26.63 |  | 15.63 | 26.29
106 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.23646 | 814.04 | 192.49 |  | 978.1 | 231.28
107 | 履带式单斗液压挖掘机 | 斗容量0.6m3 | 台班 | 1.4568 | 759.81 | 1106.91 |  | 875.75 | 1275.82
108 | 履带式单斗液压挖掘机 | 斗容量1m3 | 台班 | 0.11145 | 1076.38 | 119.96 |  | 1235.78 | 137.73
109 | 电动夯实机 | 夯击能量250N·m | 台班 | 44.1727 | 27.1 | 1197.08 |  | 27.65 | 1221.37
110 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 1.54 | 681.25 | 1049.13 |  | 795.43 | 1224.96
111 | 载重汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.1 | 372.46 | 37.25 |  | 492.97 | 49.3
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 |  | 市场价 | 市场价合价
112 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 1.7832 | 884.74 | 1577.67 |  | 1033.52 | 1842.97
113 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.11422 | 183.9 | 21.01 |  | 223.14 | 25.49
114 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 公称储量20000L | 台班 | 0.02856 | 226.41 | 6.47 |  | 268.81 | 7.68
115 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.0643 | 42.81 | 2.75 |  | 44.18 | 2.84
116 | 管子切断机 | 管径150mm | 台班 | 0.80611 | 33.97 | 27.38 |  | 34.16 | 27.54
117 | 钢材电动煨弯机 | 弯曲直径500mm以内 | 台班 | 0.80611 | 51.03 | 41.14 |  | 52.47 | 42.3
118 | 交流弧焊机 | 容量21kV·A | 台班 | 83.9435 | 60.34 | 5065.15 |  | 63.79 | 5354.76
119 | 直流弧焊机 | 容量32kV·A | 台班 | 4.4045 | 92.43 | 407.11 |  | 97.49 | 429.39
120 | 电焊条烘干箱 | 容量45*35*45cm3 | 台班 | 0.44045 | 17.34 | 7.64 |  | 17.61 | 7.76