## 人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 |  | 市场价 | 市场价合价
1 | 综合人工 |  | 工日 | 278.3999 | 115 | 32015.99 |  | 145 | 40367.99
2 | 综合工日 |  | 工日 | 36.998 | 122.53 | 4533.36 |  | 145 | 5364.71
3 | 水 |  | m3 | 1.4153 | 3.5 | 4.95 |  | 3.5 | 4.95
4 | 水 |  | m3 | 9.6411 | 4.17 | 40.2 |  | 3.5 | 33.74
5 | 天然砂 | (中砂) | m3 | 135.9918 | 120 | 16319.02 |  | 238.92 | 32491.16
6 | 木板 |  | m3 | 0.027 | 1500 | 40.5 |  | 1383.43 | 37.35
7 | 煤油 |  | kg | 5.04 | 7.35 | 37.04 |  | 14.63 | 73.74
8 | 机油 |  | kg | 9.5438 | 12.1 | 115.48 |  | 12.5 | 119.3
9 | 黄油钙基脂 |  | kg | 1.35 | 21.84 | 29.48 |  | 19.33 | 26.1
10 | 其他材料费 |  | 元 | 140.4537 | 1 | 140.45 |  | 1 | 140.45
11 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 30.0995 | 4.8 | 144.48 |  | 5.96 | 179.39
12 | 氧气 |  | m3 | 30.4879 | 3.85 | 117.38 |  | 3.61 | 110.06
13 | 乙炔气 |  | kg | 10.1686 | 15.38 | 156.39 |  | 18.05 | 183.54
14 | 型钢 | (综合) | kg | 3.2748 | 3.6 | 11.79 |  | 3.82 | 12.51
15 | 铁砂布 | 0#~2# | 张 | 12.6349 | 1 | 12.63 |  | 1.03 | 13.01
16 | 电 |  | kW·h | 0.412 | 0.73 | 0.3 |  | 0.79 | 0.33
17 | 水 |  | m3 | 32.1112 | 4.17 | 133.9 |  | 3.5 | 112.39
18 | 紫铜板(综合) |  | kg | 0.45 | 52.99 | 23.85 |  | 52.03 | 23.41
19 | 低碳钢电焊条 | J422(综合) | kg | 0.9 | 4.8 | 4.32 |  | 7.41 | 6.67
20 | 破布 |  | kg | 4.7825 | 5 | 23.91 |  | 3.06 | 14.63
21 | 斜垫铁(综合) |  | kg | 40.176 | 3.42 | 137.4 |  | 4.43 | 177.98
22 | 砂纸 |  | 张 | 18.414 | 1.11 | 20.44 |  | 0.61 | 11.23
23 | 金属滤网 |  | m2 | 0.567 | 7.5 | 4.25 |  | 12.14 | 6.88
24 | 石棉板衬垫 |  | kg | 1.125 | 10.26 | 11.54 |  | 5.27 | 5.93
25 | 镀锌铁丝 | φ2.8~4.0 | kg | 1.4587 | 5.1 | 7.44 |  | 7.28 | 10.62
26 | 丙酮 |  | kg | 6.0934 | 6.84 | 41.68 |  | 6.07 | 36.99
27 | 热轧薄钢板 | δ1.6~1.9 | kg | 1.8 | 3.56 | 6.41 |  | 3.78 | 6.8
28 | 塑料薄膜 |  | m2 | 15.26 | 2.5 | 38.15 |  | 8.57 | 130.78
29 | 石棉橡胶板 | 低压δ0.8~6 | kg | 4.301 | 12 | 51.61 |  | 11.42 | 49.12
30 | 氧气 |  | m3 | 0.24974 | 3.85 | 0.96 |  | 3.61 | 0.9
31 | 乙炔气 |  | kg | 0.08316 | 15.38 | 1.28 |  | 18.05 | 1.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 |  | 市场价 | 市场价合价
32 | 电 |  | kW·h | 116.4251 | 0.73 | 84.99 |  | 0.79 | 91.98
33 | 中厚钢板 | 15mm以内 | kg | 15.8559 | 3.4 | 53.91 |  | 3.88 | 61.52
34 | 尼龙砂轮片 | φ100 | 片 | 13.8645 | 4 | 55.46 |  | 3.35 | 46.45
35 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPa | 个 | 2.0461 | 45 | 92.07 |  | 150 | 306.91
36 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 1.484 | 420 | 623.28 |  | 380.53 | 564.71
37 | 角钢(综合) |  | kg | 0.75818 | 3.23 | 2.45 |  | 3.86 | 2.93
38 | 其他材料费 |  | 元 | 0.4 | 1 | 0.4 |  | 1 | 0.4
39 | 平垫铁(综合) |  | kg | 40.5 | 4 | 162 |  | 4.98 | 201.69
40 | 热轧厚钢板 | δ12~20 | kg | 15.458 | 2.99 | 46.22 |  | 3.92 | 60.6
41 | 橡胶板 | δ1~3 | kg | 1.1525 | 12 | 13.83 |  | 8.1 | 9.34
42 | 低碳钢焊接 | (综合) | kg | 0.6863 | 5.3 | 3.64 |  | 4.27 | 2.93
43 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 3.871 | 26.5 | 102.58 |  | 42.25 | 163.55
44 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 1.388 | 10.5 | 14.57 |  | 10.7 | 14.85
45 | HPB300 | φ10以内 | kg | 5.7251 | 2.93 | 16.77 |  | 3.83 | 21.93
46 | 热轧厚钢板 | δ8.0~15 | kg | 8.5403 | 2.99 | 25.54 |  | 3.87 | 33.05
47 | 白铅油 |  | kg | 1.8 | 9.68 | 17.42 |  | 8.57 | 15.43
48 | 清油 | C01-1 | kg | 0.27 | 19.2 | 5.18 |  | 14.21 | 3.84
49 | 输水软管 | φ25 | m | 1.747 | 12 | 20.96 |  | 57.99 | 101.31
50 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.88466 | 9 | 7.96 |  | 9.26 | 8.19
51 | 六角螺栓 |  | kg | 25.2084 | 6.36 | 160.33 |  | 5.36 | 135.12
52 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 591.947 | 0.34 | 201.26 |  | 0.27 | 159.83
53 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.55754 | 17.09 | 9.53 |  | 23.44 | 13.07
54 | 焊接钢管 | DN20 | kg | 1.9454 | 3.1 | 6.03 |  | 4.01 | 7.8
55 | 粘接剂 |  | kg | 4.3898 | 20.03 | 87.93 |  | 5.26 | 23.09
56 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M16*(85~140) | 套 | 148.32 | 2.17 | 321.85 |  | 0.901 | 133.64
57 | 无缝钢管 | D22*2 | m | 0.887 | 8 | 7.1 |  | 4.58 | 4.06
58 | 螺纹阀门 | DN15 | 个 | 1.747 | 18.6 | 32.49 |  | 20.44 | 35.71
59 | 黑玛钢活接头 | DN25 | 个 | 136.35 | 5.12 | 698.11 |  | 1.42 | 193.62
60 | 黑玛钢六角内接头 | DN25 | 个 | 109.08 | 1.55 | 169.07 |  | 1.19 | 129.81
61 | 黑玛钢活接头 | DN40 | 个 | 1.01 | 10.4 | 10.5 |  | 2.07 | 2.09
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 |  | 市场价 | 市场价合价
62 | 黑玛钢六角内接头 | DN40 | 个 | 2.02 | 3.03 | 6.12 |  | 1.42 | 2.87
63 | 黑玛钢活接头 | DN50 | 个 | 25.25 | 13.6 | 343.4 |  | 1.75 | 44.19
64 | 黑玛钢六角内接头 | DN50 | 个 | 20.2 | 4.61 | 93.12 |  | 1.43 | 28.89
65 | 黑玛钢活接头 | DN100 | 个 | 27.27 | 76 | 2072.52 |  | 4.39 | 119.72
66 | 黑玛钢六角内接头 | DN100 | 个 | 21.816 | 36 | 785.38 |  | 5.35 | 116.72
67 | 锯条 | (各种规格) | 根 | 49.4038 | 0.5 | 24.7 |  | 0.69 | 34.09
68 | 低碳钢电焊条 | J422 φ3.2 | kg | 0.356 | 4.8 | 1.71 |  | 5.27 | 1.88
69 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 2.0461 | 11.8 | 24.14 |  | 6.19 | 12.67
70 | 密封膏 |  | 个 | 0.125 | 2.5 | 0.31 |  | 2.56 | 0.32
71 | 其他材料费 |  | 元 | 421.5 | 1 | 421.5 |  | 1 | 421.5
72 | 柔性铰接管 |  | 根 | 104.03 | 128 | 13315.84 |  | 129.94 | 13517.66
73 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 97.232 | 0.34 | 33.06 |  | 0.27 | 26.25
74 | 水泥 | 42.5 | kg | 72.06 | 0.41 | 29.54 |  | 0.46 | 33.15
75 | 砂子 |  | kg | 216.124 | 0.18 | 38.9 |  | 0.15 | 32.42
76 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 0.536 | 295 | 158.12 |  | 504.85 | 270.6
77 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 1.5436 | 335 | 517.1 |  | 533.98 | 824.24
78 | 预拌水泥砂浆 | 1:2 | m3 | 0.016 | 315.66 | 5.05 |  | 411.5 | 6.58
79 | 预拌水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 0.012 | 301.13 | 3.61 |  | 402.65 | 4.83
80 | 预拌混合砂浆 | M10 | m3 | 0.696 | 385 | 267.96 |  | 433.63 | 301.81
81 | 玉柱喷头 DN25 喷高1000mm |  | 个 | 104.03 | 13.96 | 1452.26 |  | 13.96 | 1452.26
82 | 成品708圆塑料取水阀箱 |  | 个 | 29 | 22 | 638 |  | 22 | 638
83 | 成品910圆塑料阀门箱 |  | 个 | 28 | 60 | 1680 |  | 60 | 1680
84 | 矩形成品水表箱 | 300*450*25 | 个 | 1 | 97.35 | 97.35 |  | 97.35 | 97.35
85 | 过路钢管 DN100 |  | m | 51.3996 | 53.21 | 2734.97 |  | 53.21 | 2734.97
86 | 过路钢管 DN150 |  | m | 42.56 | 91.85 | 3909.14 |  | 91.85 | 3909.14
87 | 过路钢管 DN300 |  | m | 32.1898 | 265.05 | 8531.91 |  | 265.05 | 8531.91
88 | 铸铁平箅 500*300 |  | 套 | 4 | 175.22 | 700.88 |  | 175.22 | 700.88
89 | 快速取水阀 DN25 |  | 个 | 29.29 | 26.27 | 769.45 |  | 26.27 | 769.45
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 |  | 市场价 | 市场价合价
90 | 闸阀 DN50 |  | 个 | 16.16 | 52.57 | 849.53 |  | 52.57 | 849.53
91 | 球阀 DN50 |  | 个 | 9.09 | 66.95 | 608.58 |  | 66.95 | 608.58
92 | 球阀 DN25 |  | 个 | 107.06 | 25.58 | 2738.59 |  | 25.58 | 2738.59
93 | 闸阀 DN100 |  | 个 | 18.18 | 109.73 | 1994.89 |  | 109.73 | 1994.89
94 | 止回阀 DN100 |  | 个 | 9.09 | 909.73 | 8269.45 |  | 909.73 | 8269.45
95 | 给水室外钢管焊接管件 | DN100 | 个 | 1.7724 | 14.14 | 25.06 |  | 14.14 | 25.06
96 | 给水室外钢管焊接管件 | DN150 | 个 | 2.8515 | 20.06 | 57.2 |  | 20.06 | 57.2
97 | 给水室外钢管焊接管件 | DN300 | 个 | 2.0588 | 202.6 | 417.12 |  | 202.6 | 417.12
98 | 塑料给水管 PE管 DN50 |  | m | 505.6548 | 13.7 | 6927.47 |  | 13.7 | 6927.47
99 | 塑料给水管 PE管 DN100 |  | m | 125.8905 | 40.71 | 5125 |  | 40.71 | 5125
100 | 塑料给水管 PE管 DN32 |  | m | 125.0112 | 6.72 | 840.08 |  | 6.72 | 840.08
101 | 塑料给水管 PE管 DN25 |  | m | 228.4596 | 4.39 | 1002.94 |  | 4.39 | 1002.94
102 | 塑料给水管 PE管 DN15 |  | m | 14.229 | 2.05 | 29.17 |  | 2.05 | 29.17
103 | 塑料给水管热熔管件 PE管 DN25 |  | 个 | 63.3863 | 4.46 | 282.7 |  | 4.46 | 282.7
104 | 塑料给水管热熔管件 PE管 DN15 |  | 个 | 3.9478 | 1.44 | 5.68 |  | 1.44 | 5.68
105 | 塑料给水管热熔管件 PE管 DN32 |  | 个 | 36.2778 | 7.59 | 275.35 |  | 7.59 | 275.35
106 | 塑料给水管热熔管件 PE管 DN50 |  | 个 | 139.3029 | 12.51 | 1742.68 |  | 12.51 | 1742.68
107 | 室外塑料给水管热熔管件 | dn110 | 个 | 33.8602 | 16.05 | 543.46 |  | 16.05 | 543.46
108 | 加筋软式透水管 DN100 |  | m | 152.2964 | 9 | 1370.67 |  | 9 | 1370.67
109 | 室外PVC-U排水管(粘接) DN100 |  | m | 218.1422 | 20.41 | 4452.28 |  | 20.41 | 4452.28
110 | 室外PVC-U排水管(粘接) DN200 |  | m | 98.9425 | 63.75 | 6307.59 |  | 63.75 | 6307.59
111 | 室外PVC-U排水管(粘接) DN50 |  | m | 2.4825 | 7.28 | 18.07 |  | 7.28 | 18.07
112 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | dn50 | 个 | 0.17 | 1.4 | 0.24 |  | 1.4 | 0.24
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 |  | 市场价 | 市场价合价
113 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | dn110 | 个 | 21.6369 | 8.12 | 175.69 |  | 8.12 | 175.69
114 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | dn200 | 个 | 4.7827 | 15.41 | 73.7 |  | 15.41 | 73.7
115 | 螺纹法兰 DN100 |  | 片 | 18 | 25.46 | 458.28 |  | 25.46 | 458.28
116 | 倒流防止器 DN50 |  | 个 | 1.01 | 60.53 | 61.14 |  | 60.53 | 61.14
117 | 螺纹水表 LXLC40 |  | 个 | 1 | 115.04 | 115.04 |  | 115.04 | 115.04
118 | 螺纹闸阀 DN50 |  | 个 | 2.02 | 30.18 | 60.96 |  | 30.18 | 60.96
119 | 过滤器 DN50 |  | 个 | 1.01 | 88.5 | 89.39 |  | 88.5 | 89.39
120 | 法兰式软接头 DN100 |  | 个 | 9 | 104.86 | 943.74 |  | 104.86 | 943.74
121 | 地漏 DN100 |  | 个 | 17.17 | 36.73 | 630.65 |  | 36.73 | 630.65
122 | 侧入式雨水斗 DN100 |  | 个 | 5 | 14.12 | 70.6 |  | 14.12 | 70.6
123 | 1#潜水泵（含控制箱） 流量=65m3/h,扬程=10m,功率=3.0KW |  | 台 | 1 | 1882.3 | 1882.3 |  | 1882.3 | 1882.3
124 | 2~9#潜水泵（含控制箱） 流量=65m3/h,扬程=7m,功率=2.2KW |  | 台 | 8 | 1563.7 | 12509.6 |  | 1563.7 | 12509.6
125 | 折旧费 |  | 元 | 1035.4904 | 1 | 1035.49 |  | 1 | 1035.49
126 | 检修费 |  | 元 | 282.8114 | 1 | 282.81 |  | 1 | 282.81
127 | 维护费 |  | 元 | 761.585 | 1 | 761.59 |  | 0.88 | 670.19
128 | 人工 |  | 工日 | 14.6043 | 115 | 1679.5 |  | 145 | 2117.62
129 | 柴油 |  | kg | 270.6027 | 5.78 | 1564.08 |  | 7.54 | 2040.34
130 | 安拆费及场外运费 |  | 元 | 415.6695 | 1 | 415.67 |  | 1 | 415.67
131 | 电 |  | kW·h | 1076.209 | 0.73 | 785.63 |  | 0.79 | 850.21
132 | 吊装机械(综合) |  | 台班 | 0.351 | 97.1 | 34.08 |  | 1769.91 | 621.24
133 | 机械费调整 |  | 元 | 0.38556 | 1 | 0.39 |  | 1 | 0.39
134 | 电焊条恒温箱 | 小 | 台班 | 0.65275 | 43.82 | 28.6 |  | 44.59 | 29.11
135 | 砂轮切割机 | 直径500mm | 台班 | 0.9287 | 32.89 | 30.54 |  | 31.7 | 29.44
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 |  | 市场价 | 市场价合价
136 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.19233 | 814.04 | 156.56 |  | 978.1 | 188.12
137 | 履带式单斗液压挖掘机 | 斗容量0.6m3 | 台班 | 0.63123 | 759.81 | 479.61 |  | 875.75 | 552.8
138 | 履带式单斗液压挖掘机 | 斗容量1m3 | 台班 | 0.1446 | 1076.38 | 155.64 |  | 1235.78 | 178.69
139 | 电动夯实机 | 夯击能量250N·m | 台班 | 17.1126 | 27.1 | 463.75 |  | 27.65 | 473.16
140 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 1.3792 | 681.25 | 939.59 |  | 795.43 | 1097.07
141 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 0.72876 | 873.79 | 636.78 |  | 993.96 | 724.36
142 | 叉式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.9 | 451.89 | 406.7 |  | 534.22 | 480.8
143 | 载重汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.5274 | 387.67 | 204.46 |  | 470.62 | 248.2
144 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 2.3134 | 884.74 | 2046.72 |  | 1033.52 | 2390.9
145 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 公称储量20000L | 台班 | 0.024 | 226.41 | 5.43 |  | 268.81 | 6.45
146 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.00142 | 42.81 | 0.06 |  | 44.18 | 0.06
147 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.1395 | 26.53 | 3.7 |  | 27.87 | 3.89
148 | 管子切断机套丝机 | 管径159mm | 台班 | 5.98 | 21.99 | 131.5 |  | 22.61 | 135.21
149 | 电动弯管机 | 管径108mm | 台班 | 0.07596 | 78.53 | 5.97 |  | 79.82 | 6.06
150 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径100mm | 台班 | 0.31571 | 34.79 | 10.98 |  | 36.19 | 11.43
151 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 2.2252 | 18.06 | 40.19 |  | 18.54 | 41.26
152 | 交流弧焊机 | 容量21kV·A | 台班 | 10.0536 | 60.34 | 606.63 |  | 63.79 | 641.32
153 | 直流弧焊机 | 容量32kV·A | 台班 | 0.09684 | 92.43 | 8.95 |  | 97.49 | 9.44
154 | 热熔对接焊机 | 直径160mm | 台班 | 8.156 | 17.7 | 144.36 |  | 17.9 | 145.99
155 | 电焊条烘干箱 | 容量45*35*45cm3 | 台班 | 0.00968 | 17.34 | 0.17 |  | 17.61 | 0.17
156 | 电焊条烘干箱 | 容量60*50*75cm3 | 台班 | 0.65275 | 27.16 | 17.73 |  | 27.74 | 18.11