## 招-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（招-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外铺地 |  |  |  | 标段：紫金国际中心写字楼绿化工程、海绵城市工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 1666275.91
1 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石垫层 |  | m3 | 328.4 | 311 |  | 102132.4
2 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 218.93 | 597.7 |  | 130854.46
3 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:200厚级配碎石垫层 |  | m3 | 544.29 | 311 |  | 169274.19
4 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 544.29 | 607.51 |  | 330661.62
5 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 1.嵌缝材料种类:沥青麻丝 |  | m | 1636.92 | 39.48 |  | 64625.6
6 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥膏 3.面层材料品种、规格、颜色:18厚600X300 荔枝面芝麻灰石英砖 |  | m2 | 1189.61 | 170.72 |  | 203090.22
7 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥膏 3.面层材料品种、规格、颜色:18厚600X300 荔枝面芝麻白石英砖 |  | m2 | 1338.65 | 170.72 |  | 228534.33
8 | 011108003001 | 块料零星项目 | 1.工程部位:收边 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:5厚水泥膏 4.面层材料品种、规格、颜色:18厚600X200 荔枝面中国黑石英砖 |  | m2 | 93.35 | 202.21 |  | 18876.3
9 | 011108003002 | 块料零星项目 | 1.工程部位:分隔条、收边条 2.找平层厚度、砂浆配 |  | m2 | 75.57 | 202.21 |  | 15281.01
本页小计 | [8 empty] | 1263330.13
（招-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外铺地 |  |  |  | 标段：紫金国际中心写字楼绿化工程、海绵城市工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:5厚水泥膏 4.面层材料品种、规格、颜色:18厚600X150 荔枝面中国黑石英砖
10 | 011108003003 | 块料零星项目 | 1.工程部位:分隔条 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:5厚水泥膏 4.面层材料品种、规格、颜色:18厚600X300 荔枝面中国黑石英砖 |  | m2 | 113.73 | 202.21 |  | 22997.34
11 | 011108003004 | 块料零星项目 | 1.工程部位:分隔条 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:5厚水泥膏 4.面层材料品种、规格、颜色:18厚300X100 荔枝面中国黑石英砖 |  | m2 | 15.91 | 202.21 |  | 3217.16
12 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:20厚LX140深棕色重竹,留缝5mm |  | m2 | 63.58 | 393.11 |  | 24993.93
13 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥膏 3.面层材料品种、规格、颜色:12厚600X300 荔枝面芝麻灰石英砖 |  | m2 | 955.52 | 163.51 |  | 156237.08
14 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥膏 3.面层材料品种、规格、颜色:12厚600X300 荔枝面芝麻白石英砖 |  | m2 | 776.99 | 141.88 |  | 110239.34
本页小计 | [8 empty] | 317684.85
（招-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外铺地 |  |  |  | 标段：紫金国际中心写字楼绿化工程、海绵城市工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
15 | 011108003005 | 块料零星项目 | 1.工程部位:走边 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:5厚水泥膏 4.面层材料品种、规格、颜色:12厚600X300 荔枝面中国黑石英砖 |  | m2 | 155.27 | 194.93 |  | 30266.78
16 | 011108003006 | 块料零星项目 | 1.工程部位:收边条 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:5厚水泥膏 4.面层材料品种、规格、颜色:12厚600X150 荔枝面中国黑石英砖 |  | m2 | 59.26 | 194.93 |  | 11551.55
17 | 011108003007 | 块料零星项目 | 1.工程部位:消防梯出入口 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:5厚水泥膏 4.面层材料品种、规格、颜色:12厚600X300 荔枝面芝麻白石英砖 |  | m2 | 3.13 | 180.48 |  | 564.9
18 | 011108003008 | 块料零星项目 | 1.工程部位:分隔条 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:5厚水泥膏 4.面层材料品种、规格、颜色:12厚300X100 荔枝面中国黑石英砖 |  | m2 | 32.54 | 194.93 |  | 6343.02
19 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:木平台镀锌钢龙骨架 2.钢材品种、规格:3厚50X50镀锌钢龙骨边框@900，5厚50X50角钢@500M8膨胀螺栓固定 |  | t | 0.34 | 13572.94 |  | 4614.8
20 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:综合土石 |  | m2 | 4910.75 | 6.5 |  | 31919.88
本页小计 | [8 empty] | 85260.93
（招-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外铺地 |  |  |  | 标段：紫金国际中心写字楼绿化工程、海绵城市工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
方（包括淤泥、湿土、树根、旧基础及建筑垃圾等所有障碍凿除及清理） 2.弃土运距:运距由投标人自行考虑 3.取土运距:运距由投标人自行考虑
|  | 措施项目 | [6 empty] | 12846.56
21 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:1m3以内 |  | 台·次 | 1 | 12846.56 |  | 12846.56
本页小计 | [8 empty] | 12846.56
合 计 | [8 empty] | 1679122.47